CHECK LIST

Mantenimiento Preventivo Invernal

Comunidad de Propietarios:  _____________________________

🏠 Cubiertas y Canalones:

Limpiar canalones y bajantes de hojas y suciedad.

Revisar sumideros en cubiertas planas y mantenerlos despejados.

Comprobar antenas, chimeneas y otros elementos de cubierta estén bien sujetos.

Retirar objetos sueltos o restos de obras en la azotea.

🧱 Fachadas y Terraza:

Revisar desagües de terrazas y mantenerlos limpios.

Inspección visual de la fachada para detectar grietas o elementos sueltos.

Avisar a propietarios de macetas, carteles o instalaciones con riesgo de caída.

🔥 Calefacción y Agua:

Revisión anual de calderas comunitarias y radiadores.

Comprobar bombas de agua y grupos de presión.

Aislar tuberías expuestas para evitar congelaciones.

🚪 Instalaciones comunes:

Revisar ascensores y puertas automáticas.

Verificar extintores, detectores y alumbrado de emergencia.

Sustituir bombillas y comprobar temporizadores de luces.

🌳 Zonas verdes y exteriores:

Poda preventiva de árboles y arbustos.

Ajustar o suspender riego según temperaturas.

Revisar suelos y accesos, aplicar tratamientos antideslizantes si hay heladas.